

Golub – Dobrzyń, dnia 16.12.2022 r.

Znak sprawy: WI.271.9.2022

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu - II etap”

Zamawiający, Gmina Miasto Golub – Dobrzyń udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania:

**PYTANIE 1:**

Czy Zamawiający dopuści zamianę płyty żelbetowej o grubości 28cm na rozwiązanie z podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10cm oraz płyty żelbetowej 18cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podbudowę i płytę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**PYTANIE 2:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie płyty żelbetowej bezpośrednio na istniejącej płycie betonowej bez ingerencji w jej strukturę? Jeśli tak, wnosimy o korektę przedmiaru pkt 1.2-1.3.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że płytę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**PYTANIE 3:**

Wnosimy o podanie poprawnego, nowego terminu składania ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje następującej korekty terminu składania ofert:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 20.01.2023 r. godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2023 r. o godz. 10.10.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść Zapytania ofertowego znak: WI.271.9.2022.

Sporządziła: Inspektor Kamila Kozłowska

Zatwierdziła: Z-ca Kierownika WI Marta Jaworska